检测任务编号：JCJC-202109003

检测报告

客户名称：莱芜棋山温泉有限公司

检测类别：超标复测

山东军成检测技术有限公司

2021年9月6日

| 客户名称 | 莱芜棋山温泉有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户地址 | 山东省莱芜市钢城区 |  |  |  |  |
| 采样日期 | 2021年9月2日 |  | 检测类别 | 超标复测 |  |
| 检验日期 | 2021年9月2日~9月3日 |  | 样品状态 | ☑固体 ☑液体 □气体 |  |
| 样品编号 | 2021090086~2021090088 |  |  |  |  |
| 样品名称 | 试管 |  |  |  |  |
| 样品数量 | 3份 |  |  |  |  |
| 检测项目 | 细菌总数 |  |  |  |  |
| 检验条件 | 温度：24℃； 湿度：68％； 气压：101.3kPa |  |  |  |  |
| 主要 检测仪器 | 仪器型号 | 仪器名称 |  |  | 仪器编号 |
|  | DHP-420AB | 电热恒温培养箱 |  |  | SDJCJC 26-01 |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |
| 检测方法 | GB/T 18204.4-2013 公共场所卫生检验方法 第4部分：公共用品用具微生物 GB/T 18204.6-2013 公共场所卫生检验方法 第6部分：卫生监测技术规范 以下空白 |  |  |  |  |
| 结论依据 | GB37488-2019公共场所卫生指标及限值要求 |  |  |  |  |
| 结论 | 经检测：检测点细菌总数符合GB 37488-2019公共场所卫生指标及限制要求. 山东军成检测技术有限公司 2021年9月3 日 |  |  |  |  |
| 编制人： 审核人： 签发人： |  |  |  |  |  |

检测结果报告单

| 样品编号 | 采样点 | 检测项目 | 检测结果 | 国家限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021090086 | 枕套 | 公共用品细菌总数（CFU/25cm2） | 10 | ≤200 |
| 2021090087 | 床单 | 公共用品细菌总数（CFU/25cm2） | 10 | ≤200 |
| 2021090088 | 杯具 | 公共用品细菌总数（CFU/25cm2） | 未检出 | ≤5 |
| 以下空白 |  |  |  |  |

检测报告书说明

一、对本检测结果如有异议，请于收到报告书之日起3天内向本公司提出复核申请，逾期不予受理。

二、委托检测，系委托单位要求的日常检测，此次检测报告仅对当时该岗位、该设备负责。

三、本检测报告及本公司名称不得用作标签、评优、广告及商品宣传等。

四、本报告书一式二份，一份由本公司存档，一份交委托单位。

五、本报告书涂改、增删无效，未加盖检测单位印章和骑缝章无效。

六、未经本公司书面同意，不得复制检测报告(经本公司同意确认的全文复制除外)。

检测单位联系方式

通讯地址：济南市市中区土屋路19-1号2号楼一单元102

邮政编码：250002

联系电话：0531-82069501

传    真：0531-82069501

电子信箱：sdjuncheng19@163.com