检测任务编号：JCJC-202106009

检测报告

客户名称：济南市钢城区新城洗浴中心

检测类别：委托检测

山东军成检测技术有限公司

2021年06月25日

| 客户名称 | 济南市钢城区新城洗浴中心 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户地址 | 山东省济南市钢城区颜庄镇颜庄村 |  |  |  |  |
| 采样日期 | 2021年06月09日 |  | 检测类别 | 委托检测 |  |
| 检验日期 | 2021年06月09日~06月11日 |  | 样品状态 | ☑固体 ☑液体 □气体 |  |
| 样品编号 | 2021060195、2021060196 |  |  |  |  |
| 样品名称 | 浴池水/试管 |  |  |  |  |
| 样品数量 | 500ml/1份 |  |  |  |  |
| 检测项目 | 浴池水浊度、外观、公共用品大肠菌群、金黄色葡萄球菌、公共用品细菌总数 |  |  |  |  |
| 检验条件 | 温度：22℃； 湿度：40％； 气压：101.3kPa |  |  |  |  |
| 主要 检测仪器 | 仪器型号 | 仪器名称 |  |  | 仪器编号 |
|  | DHP-420AB | DHP-420AB |  |  | DHP-420AB |
|  | 电热恒温培养箱 | 电热恒温培养箱 |  |  | 电热恒温培养箱 |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |
| 检测方法 | GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 GB/T 18204.4-2013 公共场所卫生检验方法 第4部分：公共用品用具微生物 以下空白 |  |  |  |  |
| 结论依据 | GB 37488-2019公共场所卫生指标及限值要求。 |  |  |  |  |
| 结论 | 经检测：检测点浴池水浊度、外观、公共用品大肠菌群、金黄色葡萄球菌、公共用品细菌总数均符合GB 37488-2019公共场所卫生指标及限值要求。 山东军成检测技术有限公司 2021年06月25日 |  |  |  |  |
| 编制人： 审核人： 签发人： |  |  |  |  |  |

检测结果报告单

| 样品编号 | 采样点 | 检测项目 | 检测结果 | 国家限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021060196 | 浴池水浑浊度 | 浑浊度（度） | <1.0 | ≤1 |
| 2021060195 | 浴室毛巾 | 外观 | 合格 | 表面整齐、无污渍、无破损、无毛发、无异味 |
|  |  | 公共用品细菌总数（cfu/25cm2） | 未检出 | ≤200 |
|  |  | 公共用品大肠菌群 （个/50cm2） | 未检出 | 不得检出 |
|  |  | 金黄色葡萄球菌 （个/50cm2） | 未检出 | 不得检出 |
| 备注：加*项为外包项 |  |  |  |  |

检测报告书说明

一、对本检测结果如有异议，请于收到报告书之日起3天内向本公司提出复核申请，逾期不予受理。

二、委托检测，系委托单位要求的日常检测，此次检测报告仅对当时该检测点位负责。

三、本检测报告及本公司名称不得用作标签、评优、广告及商品宣传等。

四、本报告书一式二份，一份由本公司存档，一份交委托单位。

五、本报告书涂改、增删无效，未加盖检测单位印章和骑缝章无效。

六、未经本公司书面同意，不得复制检测报告(经本公司同意确认的全文复制除外)。

检测单位联系方式

通讯地址：济南市市中区土屋路19-1号2号楼一单元102

邮政编码：250002

联系电话：0531-82069501   13065080815

传    真：0531-82069501

电子信箱：sdjuncheng19@163.com