检测任务编号：JCJC-202106022

检测报告

委托单位：济南市钢城区卫生健康局

客户名称：山东莱芜长运集团有限公司钢城汽车站

检测类别：委托检测

山东军成检测技术有限公司

2021年06月25日

| 客户名称 | 山东莱芜长运集团有限公司钢城汽车站 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户地址 | 山东省莱芜市钢城区 |  |  |  |  |
| 采样日期 | 2021年6月09日 |  | 检测类别 | 委托检测 |  |
| 检验日期 | / |  | 样品状态 | □固体 □液体 □气体 |  |
| 样品编号 | 2021060210~2021060212 |  |  |  |  |
| 样品名称 | 二氧化碳/可吸入颗粒物/甲醛 |  |  |  |  |
| 样品数量 | 1点/1点/1点 |  |  |  |  |
| 检测项目 | 二氧化碳、可吸入颗粒物、甲醛 |  |  |  |  |
| 采样条件 | 温度：33℃； 湿度：40％； 气压：101.3kPa |  |  |  |  |
| 主要 检测仪器 | 仪器型号 | 仪器名称 |  |  | 仪器编号 |
|  | GXH-3010E | 便携式二氧化碳分析仪 |  |  | SDJCJC 06-01 |
|  | PC-3A | 激光可吸入粉尘连续测试仪 |  |  | SDJCJC 07-01 |
|  | TY2000-HCHO | 电化学传感法甲醛测定仪 |  |  | SDJCJC 11-01 |
| 检测方法 | GB/T 18204.2-2014 公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 GB/T 18204.6-2013 公共场所卫生检验方法 第6部分：卫生监测技术规范 |  |  |  |  |
| 结论依据 | GB37488-2019公共场所卫生指标及限值要求 |  |  |  |  |
| 结论 | 经检测：检测点二氧化碳、可吸入颗粒物、甲醛、*苯、*甲苯、*二甲苯均符合GB 37488-2019公共场所卫生指标及限制要求. 山东军成检测技术有限公司 2021年06月25 日 |  |  |  |  |
| 编制人： 审核人： 签发人： |  |  |  |  |  |

检测结果报告单

| 样品编号 | 采样点 | 检测项目 | 检测结果 | 国家限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021060210 | 候车室 | 二氧化碳（%） | 0.06 | ≤0.15 |
| 2021060211 |  | 可吸入颗粒物（mg/m3） | 0.010 | ≤0.15 |
| 2021060212 |  | 甲醛（mg/m3） | 0.06 | ≤0.10 |
| *2021060875p | 候车室 | *苯（mg/m3） | <0.025 | ≤0.11 |
|  |  | *甲苯（mg/m3） | 0.195 | ≤0.20 |
|  |  | *二甲苯（mg/m3） | <0.050 | ≤0.20 |
| 以下空白 |  |  |  |  |
| 备注：加 * 项目为外包项 |  |  |  |  |

检测报告书说明

一、对本检测结果如有异议，请于收到报告书之日起3天内向本公司提出复核申请，逾期不予受理。

二、委托检测，系委托单位要求的日常检测，此次检测报告仅对当时该检测点位负责。本单位无苯、甲苯、二甲苯资质认定许可，苯、甲苯、二甲苯项目为分包项目，检测结果出自于山东金朋检测技术有限公司（编号JPJCS-202106056）报告，实验室资质认定编号（161520340781）。

三、本检测报告及本公司名称不得用作标签、评优、广告及商品宣传等。

四、本报告书一式二份，一份由本公司存档，一份交委托单位。

五、本报告书涂改、增删无效，未加盖检测单位印章和骑缝章无效。

六、未经本公司书面同意，不得复制检测报告(经本公司同意确认的全文复制除外)。

检测单位联系方式

通讯地址：济南市市中区土屋路19-1号2号楼一单元102

邮政编码：250002

联系电话：0531-82069501

传    真：0531-82069501

电子信箱：sdjuncheng19@163.com